## Resumo
Tema | Conclusão
Base | Planilha local 17/10/2026; RENEM 03/03/2026; IPCA (BCB-SGS 433) e dólar médio (BCB-SGS 3698) até set/2026.
Linhas "sem código" | 77 → 24 erro, 11 ajuste, 6 verificar, 36 OK
Tipo de lançamento | 30 aquisições (R$ 30,77 mi), 37 complementos/rendimentos (R$ 14,93 mi), 8 acessórios, 2 multi
Regra 1 – complementos | Não somam unidade e herdam o código do item principal do mesmo convênio. Isso resolve sem inferência a RM 877501 e o TC 766000.
Regra 2 – comparação de valor | Só para aquisição inteira: IPCA até mar/26 para itens em R$, US$ PTAX para dolarizados (AL, braquiterapia). TC 64 (+5%), TC 32 (-3%) e PET (-11%) confirmam a calibração.
Pista "código de valor mais próximo" | Errada em 18 das 48 linhas com código definido. Ex.: RM 1,5 T apontada como 0,5 T, TC 32 apontado como vídeo endoscopia. Não usar como critério.
Famílias visíveis (12) | Arco, PET-CT, Mamógrafo, Simulador RT, AL (11806/11807), RM (0,5/1,5/3 T), Vídeo Endosc. Rígida, TC até 16, Gama Câmara, US s/ transesofágico, Colposcópio, Braquiterapia. Faltam 4, e 011268 não está entre as visíveis.
Escopo – TC >16 canais | ≈R$15,3 mi neste arquivo fica fora (aba com código: 011805 + extintos 010875/011428 = R$12,6 mi; sem código: linhas 18 e 45 = R$2,7 mi), podendo chegar a R$16,9 mi se a linha 76 for >16 canais. Decisão para a coordenação.
Itens para conferir no SICONV | Linhas 17 e 76 (canais do TC); 21 (AL a R$203 mil); 32 (gama câmara a R$131 mil); 49 (4 gama câmaras); 50–52 (conv. 792992 soma ≈US$2,74 mi); 73 (US +220%); conv. 731380/753902/778082 (destino após saírem da aba multi).

## Sem código – decisão
Linha planilha | Convênio | Ano | UF | Texto (início) | Família sugerida (sistema) | Tipo de lançamento | Avaliação | Código RENEM indicado | Item RENEM | Nas famílias visíveis? | Conta unidade? | Confiança | Qtd | Valor unit. nominal (R$) | Valor total nominal (R$) | Fator IPCA→mar/26 | Valor unit. corrigido IPCA (R$) | Valor unit. em US$ (PTAX ano) | RENEM do código (R$) | Dif. ajustada vs RENEM | Método | Pista do sistema | Pista = código correto? | Observação
2 | 710615 | 2009 | PB | EQUIPAMENTO DE RAIOS-X TIPO ARCO CIRÚRGICO, COM GERADOR DE RAIOS-X DE ALTA FREQÜÊNCIA MICROPROCESSADO, DE POTÊNCIA NOMINAL DE, NO MÍNIMO, 8 KW, ALIME | Arco Cirúrgico | Aquisição | OK | 000253 | Arco Cirúrgico | Sim | S | Alta | 1 | 280000 | 280000 | 2.545 | 712600 | 140140.14 | 472212 | 50.91% | IPCA | 000253 | Sim | Arco c/ DSA vascular; +51% corrigido – coerente com arco topo de linha.
3 | 710615 | 2009 | PB | CÂMARA DE CINTILAÇÃO GAMA DE UM DETECTOR RETANGULAR, SEM CANTOS CHANFRADOS, DETECTOR DIGITAL, COM UM CONVERSOR ANALÓGO-DIGITAL EXCLUSIVO PARA CADA FOT | PET-CT | Aquisição | ERRO | 000595 | Câmara Cintilográfica (Gama Câmara) | Sim | S | Alta | 1 | 490000 | 490000 | 2.545 | 1247050 | 245245.25 | 3580000 | -65.17% | IPCA | 000301 | Não | Texto é gama câmara SPECT 1 detector. Sugestão PET-CT errada (pista por valor também: -94%).
4 | 718315 | 2009 | RS | aQUISIÇÃO DE UM MAMÓGRAFO. | Mamógrafo (Convencional e Digital) | Aquisição | OK | 010925 | Mamógrafo | Sim | S | Alta | 1 | 110000 | 110000 | 2.545 | 279950 | 55055.06 | 1492954 | -81.25% | IPCA | 010925 | Sim | Valor corrigido -81%: mamógrafo analógico (família cobre convencional).
5 | 725685 | 2009 | PE | Unidade para armazenamento de rejeitos radioativos para PET | PET-CT | Acessório/insumo | ERRO | — |  | — | N | Alta | 1 | 21790 | 21790 | 2.545 | 55455.55 | 10905.91 |  |  | n/a (não é aquisição inteira) | 000301 | — | Infraestrutura do serviço de PET.
6 | 725685 | 2009 | PE | Unidade para armazenamento de fontes radioativas para PET | PET-CT | Acessório/insumo | ERRO | — |  | — | N | Alta | 1 | 21790 | 21790 | 2.545 | 55455.55 | 10905.91 |  |  | n/a (não é aquisição inteira) | 000301 | — | Acessório de radioproteção.
7 | 725685 | 2009 | PE | Anteparo tipo capela para PET | PET-CT | Acessório/insumo | ERRO | — |  | — | N | Alta | 1 | 13326 | 13326 | 2.545 | 33914.67 | 6669.67 |  |  | n/a (não é aquisição inteira) | 000301 | — | Acessório de radioproteção.
8 | 725685 | 2009 | PE | Calibrador de dose para PET | PET-CT | Acessório/insumo | ERRO | — |  | — | N | Alta | 1 | 31450 | 31450 | 2.545 | 80040.25 | 15740.74 |  |  | n/a (não é aquisição inteira) | 000301 | — | Curiômetro – acessório.
9 | 725685 | 2009 | PE | Tomógrafo por Emissão de Pósitrons com tecnologia para Tomografia Computadorizada acoplada (PET-CT) | PET-CT | Aquisição | OK | 000301 | PET CT | Sim | S | Alta | 1 | 2870415 | 2870415 | 2.545 | 7305206.18 | 1436644.14 | 8240000 | -11.34% | IPCA | 000301 | Sim | US$ -9% vs RENEM: valor totalmente coerente.
10 | 730663 | 2009 | GO | SIMULADOR DE TRATAMENTO PARA RADIOTERAPIA- Variação do isocentro com raio menor que 1 mm;- Isocentro a 100 cm;- Rotação do gantry com +/- 185º;- Rotaç | Simulador/Tomógrafo para Radioterapia | Aquisição | OK | 000719 | Simulador/ Tomógrafo para Radioterapia | Sim | S | Alta | 1 | 882000 | 882000 | 2.545 | 2244690 | 441441.44 | 3357500 | -33.14% | IPCA | 000719 | Sim | Simulador convencional 2009; -33% corrigido, coerente.
11 | 730663 | 2009 | GO | 01) Acelerador Linear para radioterapia com energia de 6MV fótons- Console de controle digital microprocessado;- Sistema Magnetron de radiofreqüência; | Acelerador Linear | Aquisição | OK | 011806 | Acelerador Linear (Básico - Intermediário) | Sim | S | Alta | 1 | 1440000 | 1440000 | 2.545 | 3664800 | 720720.72 | 9441993.1733 | -60.07% | US$ (PTAX) | 011806 | Sim | 6 MV, IMRT, MLC, portal MV, sem IGRT kV/CBCT.
12 | 731380 | 2009 | PR | Aparelho para Radio Cirurgia - Utilizado em Tratamento no Departamento de Radioterapia.Características:Todos acessórios para sua colocação no aparelho | Acelerador Linear | Acessório/insumo | ERRO | — |  | — | N | Alta | 1 | 1761000 | 1761000 | 2.545 | 4481745 | 881381.38 |  |  | n/a (não é aquisição inteira) | 011806 | — | Micro-MLC + arco estereotáxico + iPlan = kit de radiocirurgia acoplado ao AL. Não é AL. R$1,76 mi: decidir se soma no VALOR da família AL.
13 | 731380 | 2009 | PR | Equipamento de Ressonância Magnética - Equipamento de Ressonância Magnética de 1,5 Tesla1. Características técnicas mínimas:Magneto:Para corpo inteiro | Ressonância Magnética | Aquisição | AJUSTE | 010889 | Ressonância Nuclear Magnética 1,5 T | Sim | S | Alta | 1 | 2574000 | 2574000 | 2.545 | 6550830 | 1288288.29 | 5094050 | 28.6% | IPCA | 010891 | Não | 1,5 T explícito. Pista do sistema (010891 = 0,5 T) está errada: efeito de comparar valor nominal 2009.
14 | 731380 | 2009 | PR | APARELHO DE NEURONAVEGADOR PLATAFORMA TRANSFERÊNCIA DE TC TRANSFERÊNCIA DE RM PLATAFORMA IPLAN RT ESTAÇÃO DE TRABALHO IPLAN COM TELA PLANA E IMPRESSOR | Acelerador Linear | Aquisição | ERRO | 001543 | Sistema de Cirurgia Guiada por Imagem (Neuronavegador) | Não | N | Alta | 1 | 780000 | 780000 | 2.545 | 1985100 | 390390.39 | 1637946 | 21.19% | IPCA | 011806 | Não | Neuronavegador/iPlan; valor +21% corrigido vs 001543 – confirma o código. Fora das famílias (não é AL).
15 | 731675 | 2009 | PR | AQUISIÇÃO DE UM ACELERADOR LINEAR DE ALTA ENERGIA, QUE SERÁ UTILIZADO PARA TRATAMENTO DE RADIOTERAPIA SUPERFICIAL E PROFUNDA AOS PACIENTES ATENDIDOS N | Acelerador Linear | Aquisição | OK | 011806 | Acelerador Linear (Básico - Intermediário) | Sim | S | Alta | 1 | 2700000 | 2700000 | 2.545 | 6871500 | 1351351.35 | 9441993.1733 | -25.12% | US$ (PTAX) | 011806 | Sim | US$1,35 mi; sem IGRT citado.
16 | 750236 | 2010 | ES | Vídeo Endoscópio | Sistema de Vídeo Endoscopia Rígida | Aquisição | ERRO | 011268 | Sistema de Vídeo Endoscopia Flexível | Não | S* | Média | 1 | 111200 | 111200 | 2.423 | 269437.6 | 63181.82 | 348945 | -22.79% | IPCA | 010254 | Não | "Vídeo endoscópio" = endoscópio flexível com CCD (rígida usa ótica + câmera). Valor não discrimina (RENEM 349k x 418k). *Só conta se 011268 estiver nas 4 famílias não visíveis.
17 | 752426 | 2010 | RO | Tomógrafo Computadorizado | Tomógrafo Computadorizado (até 16 canais) | Aquisição | VERIFICAR | 011804 ou 011805 |  | — | Verificar | Baixa | 1 | 873600 | 873600 | 2.423 | 2116732.8 | 496363.64 |  |  | n/a | 011804 | — | Sem nº de canais. R$873,6 mil (2010) corrigido = R$2,12 mi: +43% do 011804 e -29% do 011805 – empate técnico. O valor não decide; checar especificação no plano de trabalho.
18 | 752772 | 2010 | RS | TOMOGRAFO COMPUTADORIZADO HELICOIDAL 64 CANAIS.1- Características gerais: Helicoidal rotação contínua; Aquisição mínima de 64 canais de aquisição; Cap | Acelerador Linear | Aquisição | ERRO | 011805 | Tomógrafo Computadorizado (Acima de 16 canais até 80 canais) | Não | N | Alta | 1 | 1300000 | 1300000 | 2.423 | 3149900 | 738636.36 | 3000000 | 4.997% | IPCA | 011806 | Não | 64 canais. Sugestão AL errada. 011805 está fora da família "até 16 canais".
19 | 752772 | 2010 | RS | Workstation de Planejamento de braquiterapia Processador Dual Core Xeon, 2,26 Ghz ou superior, 4 Gb memória RAM DDR3 1066 Mhz, 2 discos rígidos SATA d | Acelerador Linear | Acessório/insumo | ERRO | — |  | — | N | Alta | 1 | 145000 | 145000 | 2.423 | 351335 | 82386.36 |  |  | n/a (não é aquisição inteira) | 011806 | — | Estação de planejamento de braquiterapia (acessório da 010547). Não é AL.
20 | 752772 | 2010 | RS | SISTEMA DE DIGITALIZAÇÃO DE IMAGEM COMPOSTO POR: 1 CR - Digitalizador multi-cassete, com buffer automático de alimentação de cassete de no mínimo 8 ca | Mamógrafo (Convencional e Digital) | Multi-equipamento | ERRO | 010921 + 000288 + servidor |  | — | N | Alta | 1 | 400000 | 400000 | 2.423 | 969200 | 227272.73 |  |  | n/a (não é aquisição inteira) | 010925 | — | NOVO na v2. CR multicassete + Drystar (R$243 mil no texto) + servidor RIS/PACS. Sugestão Mamógrafo errada; nenhum dos bens está nas famílias.
21 | 755217 | 2010 | SP | Aquisição de equipamento acelerador linear | Acelerador Linear | Aquisição | VERIFICAR | 011806? |  | — | Verificar | Baixa | 1 | 202809.79 | 202809.79 | 2.423 | 491408.12 | 115232.84 |  |  | n/a | 011806 | — | "Aquisição" de AL por R$202,8 mil = US$115 mil (-94%). Impossível para AL inteiro: provável parcela/contrapartida. Não contar unidade sem o plano de aplicação.
22 | 757045 | 2011 | PR | Rendimento de aplicação para complementação do mamógrafo, conforme parecer favorável. | Mamógrafo (Convencional e Digital) | Complemento/rendimento | OK | 010925 | Mamógrafo | Sim | N | Alta | 1 | 48211.71 | 48211.71 | 2.272 | 109537.01 | 28783.11 | 1492954 |  | n/a (não é aquisição inteira) | 010925 | Sim | Rendimento.
23 | 761683 | 2011 | SP | Lavadora de Endoscópio | Sistema de Vídeo Endoscopia Rígida | Acessório/insumo | ERRO | 000398 | Lavadora de Endoscópio | Não | N | Alta | 4 | 25000 | 100000 | 2.272 | 56800 | 14925.37 | 156567 |  | n/a (não é aquisição inteira) | 010254 | Não | Lavadora de endoscópio (apoio).
24 | 761683 | 2011 | SP | Vídeo Endoscópio | Sistema de Vídeo Endoscopia Rígida | Aquisição | ERRO | 011268 | Sistema de Vídeo Endoscopia Flexível | Não | S* | Média | 2 | 250000 | 500000 | 2.272 | 568000 | 149253.73 | 348945 | 62.78% | IPCA | 010254 | Não | Ver linha 16. 2×R$250 mil (2011).
25 | 765389 | 2011 | SP | O IBCC comprou o Acelerador Linear da Varian, modelo Clinac IX, sob o número de série H295735, na época por US$ 1.208.477,00 e já pagou uma parcela do | Acelerador Linear | Complemento/rendimento | OK | herda AL do convênio |  | — | N | Alta | 1 | 173859.22 | 173859.22 | 2.272 | 395008.15 | 103796.55 |  |  | n/a (não é aquisição inteira) | 011806 | — | Quitação do Clinac iX (US$308 mil). Não é unidade nova.
26 | 765399 | 2011 | SP | Rendimentos da aplicação, complementação financeira para aquisição do equipamento Acelerador Linear. | Acelerador Linear | Complemento/rendimento | OK | herda AL do convênio |  | — | N | Alta | 1 | 308920.58 | 308920.58 | 2.272 | 701867.56 | 184430.2 |  |  | n/a (não é aquisição inteira) | 011806 | — | Rendimento (parcela 1 de 2 – valores distintos, não é duplicata).
27 | 765399 | 2011 | SP | Rendimentos da Aplicação, complementação financeira para aquisição do equipamento Acelerador Linear | Acelerador Linear | Complemento/rendimento | OK | herda AL do convênio |  | — | N | Alta | 1 | 2155973.45 | 2155973.45 | 2.272 | 4898371.68 | 1287148.33 |  |  | n/a (não é aquisição inteira) | 011806 | — | Rendimento (parcela 2 de 2 – R$2,16 mi).
28 | 765400 | 2011 | RS | 01 ACELERADOR LINEAR DE ALTA ENERGIA (6MV) - Acelerador Linear: Energia de fóton de 6 MV, no mínimo, com porcentagem de dose de 67,0% +/- 2,0% em 10cm | Acelerador Linear | Aquisição | OK | 011806 | Acelerador Linear (Básico - Intermediário) | Sim | S | Alta | 1 | 2500000 | 2500000 | 2.272 | 5680000 | 1492537.31 | 9441993.1733 | -17.3% | US$ (PTAX) | 011806 | Sim | 6/15 MV + elétrons, sem IGRT; US$1,49 mi (-17%).
29 | 765405 | 2011 | SP | Uso do rendimento de aplicação financeira para conclusão do objeto do Convênio, acelerador linear de radioterapia, uma vez que este é cotado em dólar, | Acelerador Linear | Complemento/rendimento | OK | herda AL do convênio |  | — | N | Alta | 1 | 410920.82 | 410920.82 | 2.272 | 933612.1 | 245325.86 |  |  | n/a (não é aquisição inteira) | 011806 | — | Rendimento.
30 | 765777 | 2011 | SE | A nova despesa refere-se à utilização de rendimentos de aplicação e será utilizada para complementar o item Acelerador Linear | Acelerador Linear | Complemento/rendimento | OK | herda AL do convênio |  | — | N | Alta | 1 | 428657.47 | 428657.47 | 2.272 | 973909.77 | 255914.91 |  |  | n/a (não é aquisição inteira) | 011806 | — | Rendimento.
31 | 766000 | 2011 | CE | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO PARA COMPLEMENTAR O ITEM TOMOGRAFO COMPUTADORIZADO. | Tomógrafo Computadorizado (até 16 canais) | Complemento/rendimento | AJUSTE | herda TC do convênio 766000 |  | — | N | Alta | 1 | 486542.13 | 486542.13 | 2.272 | 1105423.72 | 290472.91 |  |  | n/a (não é aquisição inteira) | 011804 | — | Complemento: herda o código do TC original do convênio – não precisa inferir canais.
32 | 766000 | 2011 | CE | Aquisição de equipamento Câmara Cintilográfica (Gama Câmara). | Câmara Cintilográfica (Gama Câmara) | Aquisição | VERIFICAR | 000595 | Câmara Cintilográfica (Gama Câmara) | Sim | Verificar | Média | 1 | 131286.27 | 131286.27 | 2.272 | 298282.41 | 78379.86 | 3580000 | -91.67% | IPCA | 000595 | Sim | "Aquisição" de gama câmara por R$131 mil (2011) = -92% corrigido. Incompatível com equipamento inteiro: provável parcela.
33 | 768433 | 2011 | RS | Ultrassom com doppler | Ultrassom Diagnóstico sem Aplicação Transesofágica | Aquisição | AJUSTE | 011422 | Ultrassom Diagnóstico sem Aplicação Transesofágica | Sim | S | Alta | 3 | 133000 | 399000 | 2.272 | 302176 | 79402.99 | 179667 | 68.19% | IPCA | 011422 | Sim | Doppler é padrão no 011422.
34 | 768433 | 2011 | RS | Ultrassom Oftalmológico | Ultrassom Diagnóstico sem Aplicação Transesofágica | Aquisição | ERRO | 000194 | Ultrassom Oftalmológico | Não | N | Alta | 1 | 58000 | 58000 | 2.272 | 131776 | 34626.87 | 80740 | 63.21% | IPCA | 011422 | Não | Ultrassom oftalmológico tem código próprio; fora da família US.
35 | 768433 | 2011 | RS | Rendimento de aplicação para complemantação do item Endoscópio Rígido (15 unidades). | Sistema de Vídeo Endoscopia Rígida | Complemento/rendimento | ERRO | 000547 | Endoscópio Rígido | Não | N | Alta | 1 | 1034001.15 | 1034001.15 | 2.272 | 2349250.61 | 617314.12 | 90121 |  | n/a (não é aquisição inteira) | 010254 | Não | Complemento de 15 óticas rígidas (≈R$69 mil/un, coerente com 000547). Não é Sistema de Vídeo Endoscopia Rígida – a dif. +147% da pista é artefato.
36 | 768433 | 2011 | RS | Utilização de rendimentos de aplicação e será utilizado para complementar o valor dos bens (Cama Hospitalar, Sistema de Video Endoc. Rígida e Câmara C | Câmara Cintilográfica (Gama Câmara) | Multi-equipamento | ERRO | herda: cama + 010254 + 000595 |  | — | N | Alta | 1 | 1476102.09 | 1476102.09 | 2.272 | 3353703.95 | 881254.98 |  |  | n/a (não é aquisição inteira) | 000595 | — | Rendimento rateado entre 3 bens; R$1,48 mi sem divisão. Precisa do rateio para atribuir valor às famílias.
37 | 768839 | 2011 | PR | Vídeo Endoscópio | Sistema de Vídeo Endoscopia Rígida | Aquisição | ERRO | 011268 | Sistema de Vídeo Endoscopia Flexível | Não | S* | Média | 2 | 175000 | 350000 | 2.272 | 397600 | 104477.61 | 348945 | 13.94% | IPCA | 010254 | Não | Ver linha 16. 2×R$175 mil.
38 | 768839 | 2011 | PR | Ultrassom Diagnóstico - Cardio/exames avançados (Ecógrafo) - Adquirido com parte de rendimentos | Ultrassom Diagnóstico sem Aplicação Transesofágica | Aquisição | AJUSTE | 011422 | Ultrassom Diagnóstico sem Aplicação Transesofágica | Sim | S | Alta | 1 | 112139.39 | 112139.39 | 2.272 | 254780.69 | 66948.89 | 179667 | 41.81% | IPCA | 011422 | Sim | Ecógrafo cardio/avançado sem transesofágico.
39 | 768839 | 2011 | PR | Ultrassom Diagnóstico-Cardio/Exames Avançados | Ultrassom Diagnóstico sem Aplicação Transesofágica | Complemento/rendimento | AJUSTE | 011422 | Ultrassom Diagnóstico sem Aplicação Transesofágica | Sim | N | Alta | 1 | 39414.77 | 39414.77 | 2.272 | 89550.36 | 23531.21 | 179667 |  | n/a (não é aquisição inteira) | 011422 | Sim | NÃO é duplicata da linha 38 (R$39 mil vs R$112 mil): parcela de rendimento.
40 | 774867 | 2012 | SP | Ultrassom Diagnóstico | Ultrassom Diagnóstico sem Aplicação Transesofágica | Aquisição | AJUSTE | 011422 | Ultrassom Diagnóstico sem Aplicação Transesofágica | Sim | S | Alta | 2 | 98000 | 196000 | 2.155 | 211190 | 50127.88 | 179667 | 17.55% | IPCA | 011422 | Sim
41 | 774867 | 2012 | SP | Colposcópios | Colposcópio | Aquisição | OK | 000378 | Colposcópio | Sim | S | Alta | 3 | 16000 | 48000 | 2.155 | 34480 | 8184.14 | 18035 | 91.18% | IPCA | 000378 | Sim
42 | 774867 | 2012 | SP | Utilização do rendimento da aplicação financeira para complementar o valor do Mamógrafo Digital, conforme descrito no Termo de Referência de ajuste. | Mamógrafo (Convencional e Digital) | Complemento/rendimento | OK | 010925 | Mamógrafo | Sim | N | Alta | 1 | 593201.85 | 593201.85 | 2.155 | 1278349.99 | 303428.06 | 1492954 |  | n/a (não é aquisição inteira) | 010925 | Sim | Rendimento.
43 | 774867 | 2012 | SP | Negatoscópios para Mamografia | Mamógrafo (Convencional e Digital) | Acessório/insumo | ERRO | 000541 | Negatoscópio | Não | N | Alta | 3 | 3567.63 | 10702.9 | 2.155 | 7688.24 | 1824.87 | 1028 |  | n/a (não é aquisição inteira) | 010925 | Não | Negatoscópio – acessório.
44 | 775429 | 2012 | SP | MAMÓGRAFO: Mamógrafo de alta resolução com Estereotaxia para utilização em pacientes com diagnóstico e terapêutica de câncer. Caracaterísticas: GERADO | Mamógrafo (Convencional e Digital) | Aquisição | OK | 010925 | Mamógrafo | Sim | S | Alta | 1 | 210000 | 210000 | 2.155 | 452550 | 107416.88 | 1492954 | -69.69% | IPCA | 010925 | Sim | Analógico c/ estereotaxia (-70% corrigido).
45 | 775526 | 2012 | MG | Tomógrafo Computadorizado (32 Cortes)Tomográfo com aquisição Multislice de no mínimo 32 cortes simultâneos por rotação de 360 graus. Efetuar 32 cortes | Sistema de Vídeo Endoscopia Rígida | Aquisição | ERRO | 011805 | Tomógrafo Computadorizado (Acima de 16 canais até 80 canais) | Não | N | Alta | 1 | 1353025.29 | 1353025.29 | 2.155 | 2915769.5 | 692084.55 | 3000000 | -2.808% | IPCA | 010254 | Não | 32 cortes. Sugestão "Vídeo Endoscopia Rígida" errada (dif. +224% denuncia). Fora da família "até 16 canais".
46 | 780603 | 2012 | MG | Utilização de Rendimentos para complementação para aquisição do Acelerador Linear | Acelerador Linear | Complemento/rendimento | OK | herda AL do convênio |  | — | N | Alta | 1 | 617878.43 | 617878.43 | 2.155 | 1331528.02 | 316050.35 |  |  | n/a (não é aquisição inteira) | 011806 | — | Rendimento.
47 | 781334 | 2012 | SP | Utilização do rendimento de aplicação para complementar recurso aprovado para aquisição do equipamento PET CT. | PET-CT | Complemento/rendimento | OK | 000301 | PET CT | Sim | N | Alta | 1 | 181240.34 | 181240.34 | 2.155 | 390572.93 | 92706.06 | 8240000 |  | n/a (não é aquisição inteira) | 000301 | Sim | Rendimento.
48 | 781906 | 2012 | RJ | Complementação devido a variação cambial, para aquisição de Acelerador Linear. | Acelerador Linear | Complemento/rendimento | OK | herda AL do convênio |  | — | N | Alta | 1 | 20000 | 20000 | 2.155 | 43100 | 10230.18 |  |  | n/a (não é aquisição inteira) | 011806 | — | Variação cambial.
49 | 782123 | 2012 | SP | Gama Câmara | Câmara Cintilográfica (Gama Câmara) | Aquisição | VERIFICAR | 000595 | Câmara Cintilográfica (Gama Câmara) | Sim | S | Média | 4 | 990000 | 3960000 | 2.155 | 2133450 | 506393.86 | 3580000 | -40.41% | IPCA | 000595 | Sim | 4 un × R$990 mil (2012) = US$506 mil/un (-26%): unitário plausível, mas 4 gama câmaras num convênio é atípico. Confirmar quantidade.
50 | 792992 | 2013 | SP | utilização dos rendimentos de aplicação e será utilizado para complementar o valor do equipamento Acelerador Linear. | Acelerador Linear | Complemento/rendimento | OK | 011806 | Acelerador Linear (Básico - Intermediário) | Sim | N | Alta | 1 | 287912.07 | 287912.07 | 2.03 | 584461.5 | 133416.16 | 9441993.1733 |  | n/a (não é aquisição inteira) | 011806 | Sim | Rendimento do AL da linha 51 (mesmo convênio 792992).
51 | 792992 | 2013 | SP | “ACELERADOR LINEAR PARA RADIOTERAPIA”(Características mínimas)Com todos os hardwares e softwares necessários para a realização dos seguintes tipos de | Acelerador Linear | Aquisição | AJUSTE | 011806 | Acelerador Linear (Básico - Intermediário) | Sim | S | Alta | 1 | 3775612.4 | 3775612.4 | 2.03 | 7664493.17 | 1749588.69 | 9441993.1733 | -3.059% | US$ (PTAX) | 011806 | Sim | CORREÇÃO: antes indiquei 011807. Texto tem IMRT/radiocirurgia/micro-MLC mas só portal MV (sem kV/CBCT) → não atende "IGRT 3D". US$1,75 mi ≈ 011806 (-3%).
52 | 792992 | 2013 | SP | Complementar valor do acelerador linear | Acelerador Linear | Complemento/rendimento | VERIFICAR | 011806 | Acelerador Linear (Básico - Intermediário) | Sim | N | Alta | 1 | 1844864 | 1844864 | 2.03 | 3745073.92 | 854895.27 | 9441993.1733 |  | n/a (não é aquisição inteira) | 011806 | Sim | Complemento R$1,84 mi. Soma do convênio 792992 (linhas 50–52) = R$5,91 mi (US$2,74 mi) > até o 011807. Verificar se inclui obra/bunker ou câmbio.
53 | 793057 | 2013 | MG | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO (RECURSO COMPLEMENTAR PARA AQUISIÇÃO DE ACELERADOR LINEAR) | Acelerador Linear | Complemento/rendimento | OK | herda AL do convênio |  | — | N | Alta | 1 | 465686.86 | 465686.86 | 2.03 | 945344.33 | 215795.58 |  |  | n/a (não é aquisição inteira) | 011806 | — | Rendimento.
54 | 797270 | 2013 | SP | Contrapartida financeira para complementação do valor do Acelerador Linear | Acelerador Linear | Complemento/rendimento | OK | herda AL do convênio |  | — | N | Alta | 1 | 668523.29 | 668523.29 | 2.03 | 1357102.28 | 309788.36 |  |  | n/a (não é aquisição inteira) | 011806 | — | Contrapartida.
55 | 797270 | 2013 | SP | O valor do rendimento de aplicação será utilizado para complementar o valor do equipamento ACELERADOR LINEAR, já aprovado. | Acelerador Linear | Complemento/rendimento | OK | herda AL do convênio |  | — | N | Alta | 1 | 1102766.32 | 1102766.32 | 2.03 | 2238615.63 | 511013.12 |  |  | n/a (não é aquisição inteira) | 011806 | — | Rendimento.
56 | 797270 | 2013 | SP | Ultrassom Diagnóstico | Ultrassom Diagnóstico sem Aplicação Transesofágica | Aquisição | AJUSTE | 011422 | Ultrassom Diagnóstico sem Aplicação Transesofágica | Sim | S | Alta | 1 | 72870 | 72870 | 2.03 | 147926.1 | 33767.38 | 179667 | -17.67% | IPCA | 011422 | Sim
57 | 797861 | 2013 | PI | Aquisição de Acelerador Linear - Utilização de Reendimentos - Em virtude da grande variação ocorrida no valor do dólar e agravada nos últimos meses em | Acelerador Linear | Complemento/rendimento | OK | herda AL do convênio |  | — | N | Alta | 1 | 1076606.75 | 1076606.75 | 2.03 | 2185511.7 | 498890.99 |  |  | n/a (não é aquisição inteira) | 011806 | — | Texto cita pandemia em convênio de 2013 → item reprogramado ≥2020; "Ano" é do convênio, não do item. Texto contém token de anonimização "c31b1043bd".
58 | 799668 | 2013 | RN | Rendimento de aplicação utilizado para complementar o valor do equipamento Sistema de Vídeo Endoscopia Flexível | Sistema de Vídeo Endoscopia Rígida | Complemento/rendimento | OK | 011268 | Sistema de Vídeo Endoscopia Flexível | Não | N | Alta | 1 | 130381.96 | 130381.96 | 2.03 | 264675.38 | 60417.96 | 348945 |  | n/a (não é aquisição inteira) | 010254 | Não | Rendimento.
59 | 799668 | 2013 | RN | Sistema de Vídeo Endoscópio Flexível | Sistema de Vídeo Endoscopia Rígida | Aquisição | ERRO | 011268 | Sistema de Vídeo Endoscopia Flexível | Não | S* | Alta | 1 | 178082.04 | 178082.04 | 2.03 | 361506.54 | 82521.8 | 348945 | 3.6% | IPCA | 010254 | Não | Texto diz FLEXÍVEL; sugestão "Rígida" errada.
60 | 801974 | 2014 | MG | UTILIZAÇÃO DOS RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO PARA COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR DE AQUISIÇÃO DO ACELERADOR LINEAR. | Acelerador Linear | Complemento/rendimento | OK | herda AL do convênio |  | — | N | Alta | 1 | 205311.72 | 205311.72 | 1.909 | 391940.07 | 87218.23 |  |  | n/a (não é aquisição inteira) | 011806 | — | Parcela 1 de 3 (valores distintos – não é duplicata).
61 | 801974 | 2014 | MG | UTILIZAÇÃO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO PARA COMPLEMENTAR AQUISIÇÃO DE ACELERADOR LINEAR | Acelerador Linear | Complemento/rendimento | OK | herda AL do convênio |  | — | N | Alta | 1 | 143719.42 | 143719.42 | 1.909 | 274360.37 | 61053.28 |  |  | n/a (não é aquisição inteira) | 011806 | — | Parcela 2 de 3.
62 | 801974 | 2014 | MG | UTILIZAÇÃO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO PARA COMPLEMENTAR AQUISIÇÃO DE ACELERADOR LINEAR | Acelerador Linear | Complemento/rendimento | OK | herda AL do convênio |  | — | N | Alta | 1 | 365100 | 365100 | 1.909 | 696975.9 | 155097.71 |  |  | n/a (não é aquisição inteira) | 011806 | — | Parcela 3 de 3.
63 | 807820 | 2014 | PR | Complementação para aquisição da Gama Câmara | Câmara Cintilográfica (Gama Câmara) | Complemento/rendimento | OK | 000595 | Câmara Cintilográfica (Gama Câmara) | Sim | N | Alta | 1 | 122325.28 | 122325.28 | 1.909 | 233518.96 | 51964.86 | 3580000 |  | n/a (não é aquisição inteira) | 000595 | Sim | Parcela 1 de 2 (não é duplicata).
64 | 807820 | 2014 | PR | Complementação para aquisição da gama câmara. | Câmara Cintilográfica (Gama Câmara) | Complemento/rendimento | OK | 000595 | Câmara Cintilográfica (Gama Câmara) | Sim | N | Alta | 1 | 35485.13 | 35485.13 | 1.909 | 67741.11 | 15074.4 | 3580000 |  | n/a (não é aquisição inteira) | 000595 | Sim | Parcela 2 de 2.
65 | 811353 | 2014 | ES | Rendimentos de Aplicação Financeira que será utilizado para complementar o valor do equipamento Acelerador Linear de Fótons e Elétrons. | Acelerador Linear | Complemento/rendimento | OK | herda AL do convênio |  | — | N | Alta | 1 | 78123.15 | 78123.15 | 1.909 | 149137.09 | 33187.4 |  |  | n/a (não é aquisição inteira) | 011806 | — | Rendimento.
66 | 812878 | 2014 | MG | Utilização de rendimentos de aplicação e será utilizado para complementar o valor do equipamento Acelerador Linear | Acelerador Linear | Complemento/rendimento | OK | herda AL do convênio |  | — | N | Alta | 1 | 273555.56 | 273555.56 | 1.909 | 522217.56 | 116208.82 |  |  | n/a (não é aquisição inteira) | 011806 | — | Rendimento.
67 | 813423 | 2014 | ES | O item refere-se a utilização dos rendimentos de aplicação financeira e será utilizado para complementar o valor do item Endoscópio Rígido - Nefroscóp | Sistema de Vídeo Endoscopia Rígida | Complemento/rendimento | ERRO | 000547 | Endoscópio Rígido | Não | N | Alta | 1 | 95367.94 | 95367.94 | 1.909 | 182057.4 | 40513.14 | 90121 |  | n/a (não é aquisição inteira) | 010254 | Não | Nefroscópio (ótica urológica).
68 | 813423 | 2014 | ES | O item refere-se à utilização de rendimentos de aplicação e será utilizado para complementar o valor do equipamento Endoscópio Rígido Uterorrenoscópio | Sistema de Vídeo Endoscopia Rígida | Complemento/rendimento | ERRO | 000547 | Endoscópio Rígido | Não | N | Alta | 1 | 22190.58 | 22190.58 | 1.909 | 42361.82 | 9426.75 | 90121 |  | n/a (não é aquisição inteira) | 010254 | Não | Ureterorrenoscópio (ótica urológica).
69 | 824090 | 2015 | PB | Rendimentos de aplicação para complementar o valor do equipamento (011422Ultrassom Diagnóstico sem Aplicação Transesofágica) | Ultrassom Diagnóstico sem Aplicação Transesofágica | Complemento/rendimento | ERRO | 011422 | Ultrassom Diagnóstico sem Aplicação Transesofágica | Sim | N | Alta | 1 | 59900 | 59900 | 1.751 | 104884.9 | 17977.19 | 179667 |  | n/a (não é aquisição inteira) | 011422 | Sim | Código 011422 colado no texto – falha do parser.
70 | 825391 | 2015 | SP | Rendimentos de Aplicação Refere-se a utilização dos rendimentos de aplicação que será utilizado para | Ultrassom Diagnóstico sem Aplicação Transesofágica | Complemento/rendimento | ERRO | 011423 | Ultrassom Diagnóstico com Aplicação Transesofágica | Não | N | Alta | 1 | 146616.68 | 146616.68 | 1.751 | 256725.81 | 44002.61 | 333750 |  | n/a (não é aquisição inteira) | 011422 | Não | Transesofágico explícito → fora da família US.
71 | 835093 | 2016 | SC | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA COMPLEMENTAR O VALOR DO EQUIPAMENTO ACELERADOR LINEAR DE FÓTONS MONOENERGÉTICO 6 MV | Acelerador Linear | Complemento/rendimento | OK | herda AL do convênio |  | — | N | Alta | 1 | 232589.51 | 232589.51 | 1.61 | 374469.11 | 66644.56 |  |  | n/a (não é aquisição inteira) | 011806 | — | Rendimento.
72 | 836959 | 2016 | RS | RENDIMENTO DE APLICAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DO MAMÓGRAFO | Mamógrafo (Convencional e Digital) | Complemento/rendimento | OK | 010925 | Mamógrafo | Sim | N | Alta | 1 | 27841 | 27841 | 1.61 | 44824.01 | 7977.36 | 1492954 |  | n/a (não é aquisição inteira) | 010925 | Sim | Rendimento.
73 | 840013 | 2016 | SP | Ultrassom Diagnóstico - Aplicação: Pesquisa multidisciplinar; Investigação/Diagnóstico: Abdominal; Gineco-obstétrico; Fetal intrauterino; Nódulos mamá | Ultrassom Diagnóstico sem Aplicação Transesofágica | Aquisição | VERIFICAR | 011422 | Ultrassom Diagnóstico sem Aplicação Transesofágica | Sim | S | Alta | 2 | 357682.66 | 715365.32 | 1.61 | 575869.08 | 102487.87 | 179667 | 220.5% | IPCA | 011422 | Sim | Código certo, mas 2×R$357,7 mil (2016) = +220% corrigido. Equipamento premium (4 modos, 6 transdutores) ou sobrepreço – vale checar.
74 | 840013 | 2016 | SP | Rendimento de aplicação para complementar o valor da Braquiterapia com sistema de controle remoto, em virtude da variação cambial. | Braquiterapia | Complemento/rendimento | OK | 010547 | Braquiterapia com Sistema de Controle Remoto | Sim | N | Alta | 1 | 119597.54 | 119597.54 | 1.61 | 192552.04 | 34268.64 | 2054039.5 |  | n/a (não é aquisição inteira) | 010547 | Sim | Rendimento.
75 | 841023 | 2016 | RS | Valor de Aplicação dos rendimentos para compor o valor do item Tomógrafo Computadorizado 16 Cortes | Tomógrafo Computadorizado (até 16 canais) | Complemento/rendimento | AJUSTE | 011804 | Tomógrafo Computadorizado (Até 16 canais) | Sim | N | Alta | 1 | 505020.33 | 505020.33 | 1.61 | 813082.73 | 144704.97 | 1485000 |  | n/a (não é aquisição inteira) | 011804 | Sim | 16 cortes – complemento.
76 | 875921 | 2018 | SP | Tomógrafo Computadorizado | Tomógrafo Computadorizado (até 16 canais) | Aquisição | AJUSTE | 011805 | Tomógrafo Computadorizado (Acima de 16 canais até 80 canais) | Não | N? | Baixa | 1 | 1600000 | 1600000 | 1.501 | 2401600 | 437876.3 | 3000000 | -19.95% | IPCA | 011804 | Não | Sem nº de canais. R$1,6 mi (2018) → IPCA R$2,40 mi / US$438 mil: os dois métodos ficam acima do ponto médio 011804/011805 → inclina 011805 (fora da família). Confirmar.
77 | 877501 | 2018 | BA | COMPLEMENTAÇÃO PARA A AQUISIÇÃO DO APARELHO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA. | Ressonância Magnética | Complemento/rendimento | AJUSTE | herda RM do convênio 877501 |  | — | N | Alta | 1 | 189896 | 189896 | 1.501 | 285033.9 | 51969.35 |  |  | n/a (não é aquisição inteira) | 010891 | — | Complemento: herda o campo (T) do item original – não precisa inferir.
78 | 953716 | 2023 | RN | USO DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA COMPLEMENTAÇÃO DE AUISIÇÃO DE ACELERADOR NUCLEAR | Acelerador Linear | Complemento/rendimento | OK | herda AL do convênio |  | — | N | Alta | 1 | 227121 | 227121 | 1.133 | 257328.09 | 45469.67 |  |  | n/a (não é aquisição inteira) | 011806 | — | "Acelerador nuclear" = erro de digitação.

## Com código – decisão
Código | Nome | Itens | Unidades | Valor total (R$) | Valor unit. médio (R$) | RENEM (R$) | Dif. nominal | Avaliação | Código RENEM indicado | Decisão | Observação
011423 | Ultrassom Diagnóstico com Aplicação Transesofágica | 18 | 21 | 5531983.67 | 263427.79 | 333750 | -21.1% | OK | 011423 | Fora das famílias (US transesofágico). | Também listado em "Demais códigos" (2 itens, texto "Ultrasson…") → dupla listagem; unificar.
011234 | Aparelho de Anestesia para Ressonância Magnética | 6 | 6 | 1812312 | 302052 | 375000 | -19.5% | OK | 011234 | Acessório de RM – corretamente fora.
011237 | Monitor Multiparâmetros para Ressonância Magnética | 5 | 6 | 2871248 | 478541.33 | 589691 | -18.8% | OK | 011237 | Acessório de RM – corretamente fora.
000398 | Lavadora de Endoscópio | 4 | 5 | 401567 | 80313.4 | 156567 | -48.7% | OK | 000398 | Apoio – corretamente fora. | -49% vs RENEM; causa não identificada nos dados (conferir especificação).
010400 | Sistema de Vídeo Endoscopia | 3 | 3 | 579000 | 193000 |  |  | AJUSTE | 011268 ou 010254 | Código extinto (genérico). | R$193 mil médio não discrimina flexível × rígida; decidir pelo texto de cada um dos 3 itens.
010875 | Tomógrafo Computadorizado (64 Cortes) | 3 | 3 | 6193650 | 2064550 |  |  | AJUSTE | 011805 | Código extinto → 011805 (fora da família "até 16"). | R$2,06 mi médio coerente com 64 cortes.
011421 | Ultrassom Diagnóstico - Gineco/Obstetrícia e exames básicos | 3 | 3 | 354704.32 | 118234.77 |  |  | AJUSTE | 011422 | Código extinto → entra na família US. | R$118 mil médio coerente.
011045 | Carro Maca para Ressonância Magnética | 3 | 3 | 11866 | 3955.33 | 4566 | -13.4% | OK | 011045 | Acessório de RM.
011805 | Tomógrafo Computadorizado (Acima de 16 canais até 80 canais) | 2 | 2 | 5230500 | 2615250 | 3000000 | -12.8% | ATENÇÃO | 011805 | Fora da família por DEFINIÇÃO (família = "até 16 canais"). | CORREÇÃO da revisão anterior: não é erro de mapeamento, é escopo. Decisão de política: TC >16 canais soma ≈R$15 mi neste arquivo e fica fora do monitoramento.
000173 | Ultrassom Diagnóstico | 2 | 2 | 189000 | 94500 |  |  | AJUSTE | 011422 | Código extinto → entra na família US. | Também listado em "Demais códigos" (4 itens, R$167,5 mil médio) → dupla listagem.
011428 | Tomógrafo Computadorizado (32 canais) | 2 | 2 | 1202743.71 | 601371.85 |  |  | VERIFICAR | 011805 | Código extinto → 011805. | R$601 mil médio para TC 32 canais é baixo (≈-80%): checar se algum dos 2 itens é complemento.
011239 | Suporte de Soro para Ressonância Magnética | 2 | 3 | 1933 | 644.33 | 711 | -9.4% | OK | 011239 | Acessório de RM.
011236 | Ventilador Pulmonar para Ressonância Magnética | 2 | 2 | 57209 | 28604.5 | 28344 | 0.9% | OK | 011236 | Acessório de RM.
010872 | Tomógrafo Computadorizado (2 a 4 canais) | 1 | 1 | 650000 | 650000 |  |  | AJUSTE | 011804 | Código extinto → entra na família TC até 16. | R$650 mil coerente com TC de 2–4 canais.
011655 | Ultrassom Diagnóstico Transcraniano | 1 | 1 | 315252 | 315252 | 308500 | 2.2% | OK | 011655 | Fora das famílias.
011235 | Oxímetro de Pulso para Ressonância Magnética | 1 | 1 | 47630 | 47630 | 38392 | 24.1% | OK | 011235 | Acessório de RM.
002729 | Ultrassom Odontológico | 1 | 1 | 5431 | 5431 | 5431 | 0% | OK | 002729 | Fora (raspador ultrassônico odontológico, não é imagem). | Valor = RENEM exato.

## Multi-equipamento
Convênio | Tipo | Texto (resumo) | Códigos citados (sistema) | Códigos RENEM indicados | Avaliação | Observação
25000083829202616 | FAF | Ultrasom + Mamógrafo | (vazio) | 011422 + 010925 | ERRO | Códigos não extraídos; sem valor → impossível ratear.
880090 | Convênio | CR + Impressora Dry | (vazio) | 010921 + 000288 | OK | R$154,9 mil ≈ CR monocassete (128,7k) + Dry (36,9k): coerente. Nenhum nas famílias.
943969 | Convênio | 011422 + 010925 | 10925, 11422 | 011422 + 010925 | OK | Sem valor.
946461 | Convênio | 000595 + 010925 + 011805 + 011422 | 10925, 11422, 11805, 595 | idem | OK | 4 bens; 011805 fora da família TC.
947527 | Convênio | 11806 "avançado" + 11807 "básico" | 11806, 11807 | 011806 + 011807 | ERRO | Nomes invertidos no texto da fonte: 11806 = Básico-Intermediário, 11807 = Avançado IGRT 3D. Usar o código.
949415 | Convênio | 000282 + 010547 + 000595 | 10547, 282, 595 | idem | OK | 000282 fora das famílias.
950114 | Convênio | 000301 + 010925 + 011237 + 010889 | 10889, 10925, 11237, 301 | idem | OK | 011237 é acessório (fora).
950511 | Convênio | 011422 + 010925 + 010889 | 10889, 10925, 11422 | idem | OK
959453 | Convênio | 010254 + 011422 | 10254, 11422 | idem | OK
961305 | Convênio | 011268 + 010925 | 10925, 11268 | idem | OK | 011268 não aparece entre as famílias visíveis.
970364 | Convênio | 010254 + 011804 | 10254, 11804 | idem | OK
971380 | Convênio | 010254 + 010925 + 011422 + 011268 | 10254, 10925, 11268, 11422 | idem | OK | 4 bens (a aba se chama "dois").
752772 | Convênio | CR + Drystar + servidor RIS/PACS | — | 010921 + 000288 + servidor | ERRO | Estava nesta aba na v1; na v2 foi para "sem código" com sugestão Mamógrafo. Voltar para cá.
768433 | Convênio | Rendimento p/ Cama + Vídeo Endosc. Rígida + Gama Câmara | — | herda + 010254 + 000595 | ERRO | Está em "sem código" (linha 36). R$1,48 mi precisa de rateio.
731380 | Convênio | Monitor multiparâmetro c/ capnografia | — | 011673 | CONFIRMAR | Saiu da aba na v2 (correto: era um só bem). Confirmar que não caiu em família.
753902 | Convênio | Acelerador Linear 6–10 MV | — | 011806 | CONFIRMAR | Saiu da aba na v2. Confirmar que entrou na família AL como 011806.
778082 | Convênio | CÓD. 10933 AL – partes, peças, planejamento 3D | — | acessório (10933 não existe na RENEM) | CONFIRMAR | Saiu da aba na v2. Se entrou na família AL, está contando acessório como unidade.

## Demais – achados
Código | Tema | Achado | Ação
000173 / 011423 | Dupla listagem | Aparecem também na aba "com código" | Unificar numa só aba para não somar 2×.
011750 | Radioterapia (adjacente) | Conjunto de Fixação RT: 4 itens, R$170,7 mil/un (-76%) | Kits parciais. Investimento em RT fora das famílias.
011749 | Radioterapia (adjacente) | Controle de Qualidade e Dosimetria RT: 1 item | Investimento em RT fora das famílias.
001772 | Radioterapia (adjacente) | Sistema de Planejamento RT: R$200 mil, código extinto | Sem equivalente na RENEM atual.
011251 | Medicina nuclear / cirurgia oncológica | Gama Probe: 6 itens, 7 un | Linfonodo sentinela – relevante para oncologia.
010963 | Mastologia | Pistola p/ Biópsia Mamária: R$4,6 mil/un vs R$94,6 mil (-95%) | Código parece correto pelo nome; -95% sugere (hipótese, não confirmada) modelo mais simples que o precificado na RENEM.
000418 | Diagnóstico (adjacente) | Densitometria Óssea: 4 itens
000282 | Alto valor | Hemodinâmica: R$16,8 mi (maior valor da aba) | Também citado em multi-equipamento (949415).
010544 | Código extinto | Ventilador Pulmonar (21 un) | Equivalente: 011425
010467 | Código extinto | Bisturi Ultrassônico | Equivalente: 010584
001270 | Código extinto | Laringoscópio | Equivalente: 011248 (adulto) / 011249 (infantil)
010860 | Código extinto | Monitor de Débito Contínuo | Equivalente provável: 011799 Monitor Hemodinâmico
000142 | Código extinto | Nefroscópio Percutâneo | Equivalente: 000547 Endoscópio Rígido
010286 | Código extinto | Serra/Perfuradora Ortopédica | Equivalente: 011629
011413 / 010919 | Código extinto | Lavadora Extratora de Roupas | Equivalente: 011414
011567 | Código extinto | Desktop c/ câmera | Equivalente: 010894
000270 / 002508 / 010550 / 000867 / 000850 | Código extinto | Cadeira de rodas, balança, Ambu, esfigmo, estetoscópio | Equivalentes: 003052, 002980, 003006, 010785, 000085
Demais 27 extintos | Código extinto | Lavanderia, laboratório, etc. | Sem impacto oncológico; manter.
Nome × texto | Consistência | 8 códigos com texto diferente do nome RENEM | Todos são variações de grafia/subtipo do mesmo bem – sem erro de código.

## Correções à revisão 1
O que eu disse antes | Correção
011805 "deveria entrar na família Tomógrafo" | A família se chama "Tomógrafo Computadorizado (até 16 canais)". 011805 fica fora por definição: é escopo, não erro de mapeamento.
"Códigos citados" com 11237 e 282 tratados como família | A coluna lista todos os códigos do texto, não só os das famílias. Não há erro nela.
Linha 51 (conv. 792992) → 011807 (minha sugestão anterior) | O texto não tem IGRT kV/CBCT (só portal MV) e o valor em US$ fica -3% do 011806 → 011806.
Conv. 765399, 768839, 801974 e 807820 como duplicatas | Os valores são diferentes entre as linhas do mesmo convênio: são parcelas distintas de rendimento, não duplicatas. A dupla contagem só existe se alguém somar unidades.
TC sem canais: decidir pelo valor nominal | O valor nominal de 2010–2018 contra a RENEM de 2026 engana. Corrigido por IPCA, ainda há empate na linha 17; na linha 76 inclina 011805. Complementos herdam o código do item principal.

## Fatores IPCA-dólar
Ano | Fator IPCA (média do ano → mar/2026) | Dólar médio do ano (R$/US$)
2009 | 2.545 | 1.998
2010 | 2.423 | 1.76
2011 | 2.272 | 1.675
2012 | 2.155 | 1.955
2013 | 2.03 | 2.158
2014 | 1.909 | 2.354
2015 | 1.751 | 3.332
2016 | 1.61 | 3.49
2017 | 1.556 | 3.192
2018 | 1.501 | 3.654
2019 | 1.447 | 3.945
2020 | 1.402 | 5.156
2021 | 1.295 | 5.395
2022 | 1.185 | 5.165
2023 | 1.133 | 4.995
2024 | 1.085 | 5.39
2025 | 1.034 | 5.588
2026 | 0.994 | 5.147
mar/2026 (base) | 1 | 5.2316